**CA7000.0-CX 修改记录表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **修改功能/BUG描述** | **修改前版本** | **修改后版本** | **修改人** | **日期** |
| 1 | 初稿程序 |  | 2016/12/30 | 吴传伟 | 2016/12/30 |
| 2 | ……未记录 |  |  |  |  |
| 3. | 屏蔽回路丢失 | CA7000.0-CX-V102-170426 | CA7000.0-CX-V102-170428 | 吴传伟 | 2017/04/28 |
| 4. | 替换ASCII字库；手动登记增加新硬件拼音输入法（数字、字母、汉字）、旧硬件区位码输入；增加主机系统上电、回路上电请求记录 | CA7000.0-CX-V102-170428 | CA7000.0-CX-V102-170517 | 吴传伟 | 2017/05/17 |
| 5 | 修复按复位键后不操作导致的主机异常复位、增加自动登记完成后声音提示、修改部件统计探测器地址显示 | CA7000.0-CX-V102-170517 | CA7000.0-CX-V102-170518 | 吴传伟 | 2017/05/18 |
| 6 | 修复电气火灾显示界面，老主机手动登记修复 | CA7000.0-CX-V102-170518 | CA7000.0-CX-V102-170519 | 吴传伟 | 2017/05/19 |
| 7 | 增加导入描述信息、修改串口缓存、串口接收缓存不能更改 | CA7000.0-CX-V102-170518 | CA7000.0-CX-V102-170524 | 陈捷 | 2017/05/25 |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |